|  |
| --- |
| **Varelistemal forbruksmateriell PD heimebehandling (Ver.170920 u/artiklar til barn)** |
|  | **Artikkelnr.** | **Behandling** | **Utstyr Vingmed** | **Plassering** | **Forpakning** | **Mengde** |
|  | [10883](https://medhb.no/produkt/peritonealdialyse-dialysemaskin/) | APD | Maskin Harmony Sleep Safe | MTA  | 1 stk |   |
|  | [10884](https://medhb.no/produkt/bord-til-pd-dialysemaskin/) | APD | Sleep Safe Porter Bord til maskin |  MTA | 1 stk |   |
|  | 11763 | APD | Innsats til organisator Stay Safe (Clip)  | Dialyselager  | 1 stk |   |
|  | 11764 | APD + CAPD  | Organisator Stay Safe  | Dialyselager  | 1 stk |   |
|  | [117](https://medhb.no/produkt/peritonealdialyse-stay-safe-holder-til-organisator/)65 | APD + CAPD  | Holder til organisator Stay Safe  | Dialyselager   | 1 stk |   |
|  | 12087 |  CAPD | Infusjonsstativ Svithun forkromma stål Ø 540 | Forsyning  | 1 stk |   |
|  | [10855](https://medhb.no/produkt/peritonealdialyse-varmeplate/) | CAPD | Varmeplate | MTA  | 1 stk |   |
|  | [10261](https://medhb.no/produkt/peritonealdialyse-vekt/) | CAPD | Vekt | MTA | 1 stk |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  | **Artikkelnr.** | **Behandling** | **Anna utstyr**  | **Plassering** | **Forpakning** | **Mengde** |
|  | [11729](https://medhb.no/produkt/blodtrykksapparat-and-um-201/) | APD + CAPD  | BT apparat |  MTA | 1 stk |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  | **Artikkelnr.** | **Behandling** | **Medisinsk forbruksmateriell Vingmed (antall pr pk.)** | **Plassering** | **Plukking** | **Mengde** |
|  | [11431](https://medhb.no/produkt/peritonealdialysesafelock-tommepose-natt/) | APD | Pose Tømmingssett natt (20 stk) | Dialyselager   | stk |   |
|  | [11135](https://medhb.no/produkt/peritonealdialyse-sleepsafe-overgangskobling/) | APD | Overgangskobling Sleep Safe (20 stk) | Dialyselager   | stk |   |
|  | [11](https://medhb.no/produkt/peritonealdialysestaysafe-sett-for-overgangskobling/)773 | CAPD | Sett for overgangskobling Stay Safe (30 stk) | Dialyselager   | stk |   |
|  | [11462](https://medhb.no/produkt/peritonealdialyse-staysafe-tommepose-provetakingspose/) | CAPD | Prøvetakingspose/ tømmepose Stay Safe (30 stk) | Dialyselager   | stk |   |
|  | [11195](https://medhb.no/produkt/peritonealdialyse-staysafe-desinfeksjons-jodkapsel/) | APD + CAPD  | Desinfeksjons fråkoblingshette m/Jodkapsel Stay Safe (40 stk) | Dialyselager   | stk |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  | **Artikkelnr.** | **Behandling** | **Medisinsk forbruksmateriell Vingmed, vaksne (antall pr pk.)** | **Plassering** | **Plukking** | **Mengde** |
|  | [11513](https://medhb.no/produkt/peritoneladialyse-slangesett-vaksen-til-maskin/) | APD | Slangesett vaksen (16 stk) |  Dialyselager  | stk |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Artikkelnr.** | **Behandling** | **Utstyr Baxter (antall pr pk.)** | **Plassering** | **Plukking** | **Mengde** |
|  | [11781](https://medhb.no/produkt/peritonealdialyse-poseklemme/) |  CAPD | Plastklemme (12 stk) |  Forsyning  | stk |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Artikkelnr.** | **Behandling** | **Medisinsk forbruksmateriell, generelt Forsyning (antall pr pk.)** | **Str/Type** | **Plukking** | **Mengde** |
|   | [11517](https://medhb.no/produkt/peritonealdialyse-statlock/) |   | Fiksering vaksen Stat Lock (25 stk) |   | stk |   |
|   | [11774](https://medhb.no/produkt/peritonealdialyse-bandasje/) |   | Bandasje steril sjølvklebande absorberande (50 stk) | 10x15cm | stk |   |
|   | 11775 |   | Bandasje steril sjølvklebande absorberande (30 stk) | 10x20cm | stk |   |
|   | [11776](https://medhb.no/produkt/kompress-usteril/) |   | Kompress usteril (100 stk) | 10x10cm | stk |   |
|   | [11](https://medhb.no/produkt/peritonealdialyse-antibac/)777 |   | Desinfeksjon overflate 75% Etanol | Antibac 1 l | fl |   |
|   | [11778](https://medhb.no/produkt/peritonealdialyse-antibac-hand-gel/) |   | Desinfeksjon hand gel 85% Etanol | Antibac 150ml | fl |   |
|   | [11779](https://medhb.no/produkt/peritonealdislyse-munnbind/) |   | Munnbind (50 stk) |   | pk |   |
|   | 9741 |  | Tørkepapir (15 stk) | Cutin/Katrin | stk |   |
|   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Artikkelnr.** | **Behandling** | **Medisinsk forbruksmateriell, generelt – tillegg Forsyning** | **Str/Type** | **Plukking** | **Mengde** |
|   | 11782 |   | Skiftesett (24 stk) |   | stk |   |
|   | [11783](https://medhb.no/produkt/kompress-steril-2/) |   | Sterile kompressar 5 pcs/pakke (150 stk) | 10x10cm | stk |   |
|   | 11784 |   | Sterile kompressar 2 pcs/pakke (150 stk) | 10cmx10cm | stk |   |
|   | [11785](https://medhb.no/produkt/kompress-steril/) |   | Sterile kompressar (150 stk) | 5cmx5cm | stk |   |
|   | [11786](https://medhb.no/produkt/bandasje-mepilex-border-lite/) |   | Bandasje Mepilex Border light 5 stk | 5cm×12,5cm | stk |   |
|   | 11787 |   | Bandasje Border light (5 stk) | 10cmx10cm | stk |   |
|   | [11788](https://medhb.no/produkt/bandasje-tegaderm-rull/) |   | Bandasje Tegaderm , rull (10 ruller) | 10cm×10 m | stk |   |
|  | [11848](https://medhb.no/produkt/bandasje-sarplaster-leukomed-m-pad/) |  | Bandasje Leukomed Sårplaster (Tegaderm m/pad) (25 stk) | 10cmx20cm | stk |  |
|   | [11790](https://medhb.no/produkt/plaster-tensoplast/) |   | Tensoplast,rull (12 stk) | 2,5cmx4,5m | stk/rull |   |
|   | [11791](https://medhb.no/produkt/plaster-micropore/) |   | Tape Micropore m/dispensar (12 stk)  | 2,5cmx9m | stk |   |
|   | [11792](https://medhb.no/produkt/bandasje-primafix/) |   | Plaster Mefix,rull  | 10cmx 10m  | stk |   |
|   | [11795](https://medhb.no/produkt/sproyte-injeksjon/) |   | Sprøyte luer (100 stk) | 20ml | stk |   |
|   | [11796](https://medhb.no/produkt/sproyte-injeksjon/) |   | Sprøyte luer (100 stk) | 10ml | stk |   |
|   | [11797](https://medhb.no/produkt/kanyle-gronn-til-injeksjon/) |   | Kanyle injeksjon / Opptrekkskanyle grøn (100 stk) | 21Gx1 1/2" 0.8x40mm  | stk |   |
|   | [7335](https://medhb.no/produkt/desinfeksjon-injeksjonstork-alcohol-swabs/) |   | Desinfeksjonstørk/Alko swabs (100 stk) |  60mm X 30 mm | stk |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Artikkelnr.** | **Behandling** | **Apotekervarer (antall pr pk.)** | **Str/Type** | **Plukking** | **Mengde** |
|   | [10419](https://medhb.no/produkt/klorhexidinsprit/) |   | Klorhexidinsprit 5mg/ml  | 250ml/ 5mg/ml | fl |   |
|   | [11840](https://medhb.no/produkt/plasterfjerner/) |   | Plasterfjerner  | 100ml  | fl |   |
|   | [10128](https://medhb.no/produkt/heparin-injeksjonsvaeske/)  |   | Heparin, hetteglass (10 x 10ml) | 100IE/ml | stk |   |
|   | [11825](https://medhb.no/produkt/natriumklorid-9-mg-ml/) |   | Nacl (20 x 30ml ampulle) | 9 mg/ml | stk |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Varelistemal Dialysevæske PD heimebehandling** |
| **Dialysevæske Vingmed** |
|  | **Artikkelnr.** | **Behandling** | **Væsketype (mengde pr pk)** | **Konsentrasjon** | **Plukking** | **Mengde** |
|   | [11522](https://medhb.no/produkt/dialysevaeske-balance-baxter-2/) | CAPD | Dialysevæske Balance (4x2000ml) | 1,5% Gluk 1,25 mmol Ca | pk |   |
|   | [11761](https://medhb.no/produkt/dialysevaeske-balance-baxter-2/) | CAPD | Dialysevæske Balance (4x2500ml) | 1,5% Gluk 1,25 mmol Ca | pk |   |
|   | [11028](https://medhb.no/produkt/dialysevaeske-balance-baxter-2/) | APD | Dialysevæske Balance (4x3000ml) | 1,5% Gluk 1,25 mmol Ca | pk |   |
|   | [11499](https://medhb.no/produkt/dialysevaeske-balance-baxter-2/) | APD | Dialysevæske Balance (2x5000ml) | 1,5% Gluk 1,25 mmol Ca | pk |   |
|   | [11553](https://medhb.no/produkt/dialysevaeske-balance-baxter-2/) | CAPD | Dialysevæske Balance (4x2000ml) | 2,3% Gluk 1,25 mmol Ca | pk |   |
|   | [11762](https://medhb.no/produkt/dialysevaeske-balance-baxter-2/) | CAPD | Dialysevæske Balance (4x2500ml) | 2,3% Gluk 1,25 mmol Ca | pk |   |
|   | [11118](https://medhb.no/produkt/dialysevaeske-balance-baxter-2/) | APD | Dialysevæske Balance (4x3000ml) | 2,3% Gluk 1,25 mmol Ca | pk |   |
|   | [11653](https://medhb.no/wp-content/uploads/2019/12/Dialysev%C3%A6ske-Balanace-23-G-5000mlx2-IMG_0188-scaled.jpg) | APD | Dialysevæske Balance (2x5000ml) | 2,3% Gluk 1,25 mmol Ca | pk |   |
|   | [11120](https://medhb.no/produkt/dialysevaeske-balance-baxter/) | CAPD | Dialysevæske Balance (4x2000ml) | 4,25%Gluk 1,25 mmol Ca | pk |   |
|   | 11654 | APD | Dialysevæske Balance (4x3000ml) | 4,25% Gluk 1,25 mmol Ca | pk |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Dialysevæske Baxter** |
|  | **Artikkelnr.** | **Behandling** | **Væsketype (mengde pr pk)** | **Konsentrasjon** | **Plukking** | **Mengde** |
|   | [11426](https://medhb.no/produkt/dialysevaeske-extraneal-duobaxter/) |   | Dialysevæske Extraneal duo (5x2000ml) | 75mg/ml Glukosepolymer | pk |   |
|   | [11427](https://medhb.no/produkt/dialysevaeske-nutrineal-pd4-duo/) |  | Dialysevæske Nutrineal PD4 amino duo (5x2000ml) | 1,1% Aminosyrer | pk |   |
|   |  |  |   |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |   |
|  |